Zoznam povinných revízií a ich periodicita:

- Preventívna protipožiarna prehliadka a kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov

–   raz za 12 mesiacov

- Tlaková skúška požiarnych hadíc - raz za 24 mesiacov

- Tlaková skúška hasiacich prístrojov - každých 5 rokov

- Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - každé 4 roky

- Odborná prehliadka a skúška elektrozariadenia /elektrorevízia/ - každých 5 rokov

- Odborná prehliadka výťahov - raz za 3 mesiace /vykonáva revízny technik/

- Odborná skúška výťahov - raz za 3 roky / vykonáva revízny technik/

- Úradná skúška výťahov - raz za 6 rokov /vykonáva oprávnená právnická osoba/

##### Termíny  na zabezpečenie kontroly kotlov

| Menovitý výkon kotla [kW] | Palivo | Interval pravidelnej kontroly [rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy a bytové domy | Iné budovy |
| od 20 do 30 vrátane | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 10 | 7 |
|  | zemný plyn | 15 | 12 |
|  | biomasa, bioplyn | 15 | 12 |
| od 30 do 100 vrátane | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 4 | 4 |
|  | zemný plyn | 6 | 6 |
|  | biomasa, bioplyn | 6 | 6 |
| od 100 | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 2 | 2 |
|  | zemný plyn | 3 | 3 |
|  | biomasa, bioplyn | 2 | 2 |